ДО

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ”ООД”

(Бенефициент- наименование)

ЕИК 201537560

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

Избор на изпълнител за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Климатична камера с високо ефективна регенерация или рекуперация на топлина/студ/влага -2 броя

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: Избор на изпълнител за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Климатична камера с високо ефективна регенерация или рекуперация на топлина/студ/влага – 2 броя

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ”ООД” (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Климатична камера с високо ефективна регенерация или рекуперация на топлина/студ/влага -2 броя Минимални технически критерии: - Стандарт за енергийна ефективност на електродвигателите ≥ IE3, IE4 или IE5; - Качество на въздуха в помещенията, съвместимо с насоките за хигиена на VDI 6022 - БДС EN 13053:2020 Вентилация на сгради. Агрегати за обработка на въздух. Класификация и характеристики на агрегати, съставни части и секции - БДС EN 14825:2019: клас на енергийна ефективност за термопомпи A+++: - SCOP на хладилния кръг ≥ 3.80 - SCOPnet на цялата система ≥ 5.00 Допълнителни функционалности: - Многостепенна система на филтрация; - Работи с 100% пресен външен въздух без рециркулация между помещенията; - Автоматика: • автоматично управление на вентилаторите; • управление на рекуператора и байпасните клапи; • управление на термопомпения агрегат; • температурен контрол; • защита от замръзване; • енергиен мониторинг и аварийна сигнализация Забележка: Допълнителните функционалности, които са обект на оценка, съгласно представената методика нямат задължителен характер и не покриването на някое от изискванията не е основание за отстраняване на кандидатите. Внимание: - В случай, че в документацията има информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, производител или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, следва да се счита, че се приемат и еквиваленти. - Офертите трябва да покриват всички определени в документацията базови технически изисквания към актива, предмет на доставка. - Не покриване на някое от изискванията е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшна оценка, поради несъответствие с поставените базови изисквания за изпълнение обект на процедурата. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Условия за гаранционен сервиз: - Време за реакция при повреда - Гаранционен срок в месеци Кандидатът следва да предложи: Забележка: - Предложено Време на реакция при повреда под 2 /два/ часа, считано от уведомяването за възникнала повреда, ще се счита за нереалистична и същата ще бъде отхвърлена на това основание. Предложеният от кандидата срок на реакция при повреда (изразено в часове), трябва да е цяло число. Под „Време на реакция при повреда“ кандидата трябва да разбира периода от момента уведомяването за възникнала повреда до отстраняването й. - Гаранционния срок трябва да бъде посочен като цяло число в месеци. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата. С цел гарантиране качествено изпълнение предлагането на Гаранционен срок, обект на оценка, минималната долна граница на показателя е 12 месеца. Кандидатите нямат право да предлагат гаранционен срок под 12 месеца. Оферти с предложен гаранционен срок по – малък от 12 месеца, ще бъдат отхвърлени и няма да се оценяват. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): - Кандидатът трябва да предостави: - Инструкция или ръководство за експлоатация Документацията следва да бъде на български език на хартиен и/или електронен носител. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : - Кандидатът трябва да извърши обучение на персонала. Обучението се извършва на мястото на инсталиране на оборудването, след изпробване в работни условия. Разходите за обучение на персонала следва да бъдат изцяло за сметка на изпълнителя. Обучението включва: демонстрация и разяснение на всички функции на доставеното оборудване. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо |  |  |
| Други: 1.Срок на изпълнение включва: извършване на доставка, инсталация и изпробване в работни условия, както и обучение на персонала. 2. Срокът на изпълнение не може да е по-кратък от 5 календарни дни и по-дълъг от 40 календарни дни от сключването на договора и не по-късно от крайния срок за изпълнението на административния договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFPR001-2.004-0852-C01/31.03.2026 г.-31.07.2027 г. Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не съдържат информация за срока на изпълнение и/или предложения, които не съдържат информация за срока на изпълнение в календарни дни ще бъдат предложени за отстраняване. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климатична камера с високо ефективна регенерация или рекуперация на топлина/студ/влага | 2 бр. |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват)-НЕПРИЛОЖИМО;

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват)-НЕПРИЛОЖИМО;

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.